|  |  |
| --- | --- |
| **通道** | **Anode板 各通道校正值** |
| CH1 | 1.010928962 |
| CH2 | 1.010928962 |
| CH3 | 1.027322404 |
| CH4 | 1.147540984 |
| CH5 | 1.005464481 |
| CH6 | 1.114754098 |
| CH7 | 1.043715847 |
| CH8 (背景值) | 1 |